Załącznik

do Uchwały Nr XLV/320/2022

 Rady Miasta Chełmna

 z dnia 26 stycznia 2022 r.

**Sprawozdanie z kontroli**

**Zakładu Wodociągów i Kanalizacji**

**przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna**

**w dniach od 8 września do 29 listopada 2021 roku**

Członkowie Komisji dokonujący kontroli:

 1) Marek Gębka - Przewodniczący Komisji

 2) Dominika Wikiera - Zastępca przewodniczącego

 3) Wiesław Derebecki - Członek Komisji

**w zakresie:** - **stan sieci wodno – kanalizacyjnej w mieście**

 **- funkcjonowanie oczyszczalni ścieków**

Komisja w trakcie kontroli zauważyła starania dyrektora kontrolowanego zakładu o zachowanie odpowiedniej jakości wody oraz niezwłoczne usuwanie awarii. Z zadowoleniem przyjęła informację, iż w uzasadnionych przypadkach, gdy po awarii jakość wody nie spełnia norm mieszkańcy mogą zostać zwolnieni z opłat.

**Wnioski z kontroli:**

1. Należy zmienić zakres obowiązków dyrektora zakładu w związku z wyłączeniem oddziału gospodarowania nieruchomościami. W pozostałej części zakres obowiązków uszczegółowić.

2. Wprowadzić procedury postepowania w przypadku awarii itp. w celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy zakładu i uniemożliwienie podejmowania działań mogących mieć negatywny skutek finansowy dla zakładu lub miasta.

3. Wprowadzić na stałe obowiązek pisemnego opracowywania planu pracy zakładu na kolejny rok ze szczególnym uwzględnieniem wymiany rur azbestowych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zawartych w planie zadań

4. Uregulować kwestię wód opadowych