Załącznik

do Uchwały Nr XVIII/133/2020

Rady Miasta Chełmna

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Chełmno 04.03.2020 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNIE NA LATA 2020 – 2024

SPIS TREŚCI

- WPROWADZENIE ………………………………………………………………………2

- PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH ……...2

- PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE I INWESTYCYJNE       W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ……………………………………………………  3

- PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW ………………………………………………………...6

- WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF ………………………...6

- SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI ……………………...7

- Wprowadzenie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sporządzony został zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                              i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j. z dnia 2019.08.01).

Podczas opracowywania planu za priorytetowy cel przyjęto działania zmierzające do:

- utrzymania bezpieczeństwa dostaw wody oraz odprowadzania ścieków,

- umożliwienia nowym klientom na korzystanie z usług,

- poprawy jakości świadczonych usług,

-  optymalizacji kosztów,

- efektywnego wykorzystania potencjału Zakładu.

Zakres działań modernizacyjnych i rozwojowych ujętych w planie ograniczony jest możliwościami finansowymi Zakładu.

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Głównymi zadaniami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie jest:

-  zapewnienie dostaw wody poprzez eksploatację obiektów i urządzeń do produkcji                                       i uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej,

-	zapewnienie odprowadzania ścieków poprzez eksploatację obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków, urządzeń do przepompowywania ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Zakład prowadzi również działalność usługową polegającą na usuwaniu zatorów w sieciach kanalizacyjnych przy użyciu samochodu specjalistycznego SCK-3z.

Zadania modernizacyjne oraz inwestycyjne zostały zaplanowane tak aby przede wszystkim zapewnić ciągłość świadczonych usług. Część zadań ma jednak wpłynąć na poprawę ich jakości.

Część zadań ma na celu doprowadzenie do efektywniejszego wykorzystania potencjału Zakładu. Istotnym zadaniem planowanych zmian jest dostosowanie potencjału Zakładu do coraz wyższych norm związanych z ochroną środowiska.

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne i inwestycyjne w poszczególnych latach

| Zadanie | Zamierzony efekt | Źródła finansowania | Przewidywany koszt całkowity w tys. zł | Nakłady na realizację zadań w tys. zł |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ujęcie wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa studni | Budowa nowej studni w miejsce wyeksploatowanej. Poprawa bezpieczeństwa dostaw wody w wymaganej ilości. | Środki własne | 80 | - | - | 80 | - | - |
| Stacja Uzdatniania Wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja SUW | Zakup urządzeń oraz realizacja prac umożliwiających funkcjonalne i optymalne wykorzystanie infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody. | Środki własne | 270 | - | 70 | - | 100 | 100 |
| Modernizacja stacji niskiego napięcia | Wymiana wyeksploatowanych urządzeń. Poprawa bezpieczeństwa pracy systemu dostarczania energii elektrycznej dla infrastruktury wodociągowej. | Środki własne | 70 | 70 | - | - | - | - |
| Sieć wodociągowa i kanalizacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja sieci wodociągowej | Uzbrajanie nowopowstałych terenów budowlanych w sieci wodociągowe. Poprawa jakości świadczonych usług poprzez wymianę wyeksploatowanych odcinków sieci (w tym azbestowo cementowych). | Środki własne | 430 | 100 | 100 | 90 | 70 | 70 |
| Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej | Uzbrajanie nowopowstałych terenów budowlanych w sieci kanalizacyjne. Poprawa jakości świadczonych usług poprzez wymianę wyeksploatowanych odcinków sieci. | Środki własne | 515 | - | 190 | 95 | 130 | 100 |
| Budowa suwnicy w pompowni miejskiej | Zakup urządzenia poprawiającego efektywność działań eksploatacyjnych i naprawczych w pompowni miejskiej. | Środki własne | 30 | - | 30 | - | - | - |
| Zakup pompy do tłoczni ścieków | Wymiana wyeksploatowanego urządzenia. | Środki własne | 50 | 25 | - | 25 | - | - |
| Oczyszczalnia Ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup pojazdu do obsługi oczyszczalni ścieków | Wymiana wyeksploatowanego pojazdu niezbędnego do realizacji zadań oczyszczalni ścieków. | Środki własne | 80 | - | 80 | - | - | - |
| Modernizacja składowiska osadu odwodnionego | Poprawa efektywności zarządzania gospodarką osadową, ograniczenie ryzyka negatywnego wpływu na środowisko. | Środki własne | 100 | - | - | 100 | - | - |
| Zakup stacji dozowania polimeru płynnego | Zautomatyzowanie dozowania polimeru w procesie zagęszczania osadu, optymalizacja procesu, obniżenie zużycia flokulantu. | Środki własne | 70 | - | - | - | 70 | - |
| Wymiana prasy osadu nadmiernego | Wymiana wyeksploatowanej, zbyt nisko wydajnej prasy osadu nadmiernego. Poprawa efektywności i ekonomiki procesu. | Środki własne | 275 | 275 | - | - | - | - |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej | Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, wykorzystanie „czystej” energii odnawialnej w procesie |  | 380 | - | - | 80 | 100 | 200 |
| RAZEM |  |  | 2350 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |

IV.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie prowadzi systematycznie działania zmierzające do efektywnego korzystania z zasobów wody pitnej.

Do działań takich zaliczyć należy opomiarowanie wszystkich odbiorców wody właściwymi wodomierzami. Konieczność zapłaty za wodę w zależności od wielkości zużycia skłania odbiorców do racjonalnego wykorzystywania medium.

Wprowadzanie wodomierzy o dużej dokładności pomiaru wpływa na rzetelność rozliczenia.

Do istotnych zadań wpływających na racjonalne gospodarowanie wodą zaliczyć należy dążenie do ograniczania strat wody w sieci.

W celu osiągnięcia pożądanego efektu prowadzone są działania zmierzające do uzyskania optymalnego poziomu zużycia wody przeznaczonej na cele technologiczne.

Prowadzone są również działania zmierzające do ograniczenia strat na sieci wodociągowej.

Wśród zadań zrealizowanych w ostatnim czasie bezpośredni wpływ na obniżenie strat ma niewątpliwie telemetryczne opomiarowanie sieci pozwalające na szybsze wykrywanie anomalii.

- Wpływ inwestycji własnych na stawki taryf

Do oszacowania wpływu inwestycji własnych na stawki taryf przyjęto, że wielkość sprzedaży wody i ilości odprowadzanych ścieków utrzyma się na poziomie:

–  sprzedaż wody na poziomie 830 tys. m3,

– sprzedaż ścieków na poziomie 770 tys.m3.

Zmiany wielkości sprzedaży, w zależności od ich kierunku, będą wpływały na zmniejszenie lub zwiększenie udziału kosztów inwestycyjnych jako kosztów stałych                         w cenie m3 wody i ścieków.

| Opis | Wartość w tys. zł | 2020 (zł/m3) | 2021 (zł/m3) | 2022 (zł/m3) | 2023 (zł/m3) | 2024 (zł/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woda | 850 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Ścieki | 1500 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

- Sposób finansowania planowanych inwestycji

Źródłem finansowania inwestycji ujętych w niniejszym planie są środki własne.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie prowadzi swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Taka forma organizacyjna przekłada się bezpośrednio na możliwości prowadzenia działalności w zakresie rozwoju i modernizacji.

Zakład dysponując majątkiem, który w znacznej części nie jest jego własnością (przekazanie
w bezpłatne użytkowanie), nie wlicza pełnej amortyzacji będącej podstawowym źródłem finansowania zadań z zakresu modernizacji i odtwarzania majątku do niezbędnych przychodów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie uwzględnia w niezbędnych przychodach częściowe umorzenie.

Samorządowy zakład budżetowy nie posiadając osobowości prawnej nie ma uprawnień do zaciągania zobowiązań finansowych co w praktyce uniemożliwia samodzielne skorzystanie 
z zewnętrznych źródeł finansowania.

Koszty związane z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ujęte           w planie, wyszacowane zostały przy założeniu, iż zostaną zrealizowane z wykorzystaniem wyłącznie środków własnych.