Załącznik nr 9A

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania: Budowa chodnika w ul. Panieńskiej w Chełmnie Część I |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * |  |
| 1.1 | D 01.01.01 45233000-9 | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * |  |
| 1.1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,05 |  |  |
| 1.2 | D 01.02.01 45112000-5 | ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | * |  |
| 1.2.1 |  | Podcięcie gałęzi drzew z wywozem i utylizacją | mp | 1,8 |  |  |
| 1.2.2 |  | Karczowanie krzaków i poszycia z wywozem i utylizacją | ha | 0,0014 |  |  |
| 1.2.3 |  | Oczyszczenie terenu po karczowaniu z wywozem na wysypisko i utylizacją | m2 | 25,0 |  |  |
| 1.3 | D 01.02.02 45112000-5 | ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * |  |
| 1.3.1 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 15 cm z odwozem na wysypisko | m3 | 40,4 |  |  |
| 1.4 | D 01.02.04 45111000-8 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę | * | * | * |  |
| 1.4.1 |  | Rozebranie nawierzchni betonowej | m2 | 13,5 |  |  |
| 1.4.2 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 8,5 |  |  |
| 1.4.3 |  | Rozebranie krawężników betonowych | m | 5,3 |  |  |
| 1.4.4 |  | Przestawienie znaków drogowych poza nawierzchnie chodnika | szt. | 1,0 |  |  |
| 1.4.5 |  | Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy | m3 | 3,4 |  |  |
| 2 | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * |  |
| 2.1 | D 02.01.01 45112000-5 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * |  |
| 2.1.1 |  | Wykonanie wykopów w gruntach kat. III z odwozem na wysypisko | m3 | 7,5 |  |  |
| 2.2 | D 02.03.01 45112000-5 | WYKONANIE NASYPÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * |  |
| 2.2.1 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu | m3 | 38,0 |  |  |
| 2.2.2 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów | m2 | 194,0 |  |  |
| 3. | D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * | * |  |
| 4. | D 04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * |  |
| 4.1 | D 04.01.01 45233000-9 | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * |  |
| 4.1.1 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 100,0 |  |  |
| 4.2 | D 04.02.01 45233000-9 | WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * |  |
| 4.2.1 |  | Wykonanie warstwy podsypki z piasku gr. 15 cm | m2 | 70,0 |  |  |
| 4.2.2 |  | Wykonanie warstwy podsypki z piasku gr. 10cm | m2 | 29,5 |  |  |
| 4.4 | D 04.02.02 45233000-9 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | * |  |
| 4.4.1 |  | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie: grubość warstwy 15 cm | m2 | 29,5 |  |  |
| 7.4 | D 07.05.01 45233000-9 | BARIERY OCHRONNE STALOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | * |  |
| 7.4.1 |  | Ustawienie poręczy z rur stalowych w segmentach po 1,5 m | m | 24 |  |  |
| 8 | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | * |  |
| 8.2 | D 08.01.02 45233000-9 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * |  |
| 8.2.1 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m | 45,0 |  |  |
| 8.2.2 |  | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m | 11,0 |  |  |
| 8.3 | D 08.02.02 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * |  |
| 8.3.1 |  | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 70,0 |  |  |
| 8.3.2 |  | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 29,5 |  |  |
| 8.3.3 |  | Wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1,0 |  |  |
| 8.3.4 |  | Wykonanie ścieków pochodnikowych z elementów prefabrykowanych 0,5x05 m | m2 | 1,0 |  |  |
| 8.4 | D 08.03.01 45233000-9 | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | * |  |
| 8.4.1 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 69,0 |  |  |
| 8.4.2 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową (schody) | m | 1,8 |  |  |
| 9 | D 09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA | * | * | * |  |
| 9.1 | D 09.01.01 77211600-8 | ZIELEŃ DROGOWA CPV: Trawniki | * | * |  |  |
| 9.1.1 |  | Wykonanie umocnienia skarpy poprzez rozścielenie humusu gr. 5 cm oraz obsianie trawą | m2 | 194,0 |  |  |
| 10 |  | INNE ROBOTY | * | * | * |  |
| 10.2 | D 10.12.02 45231400-8 | Rury ochronne CPV: układanie rur ochronnych | * | * | * |  |
| 10.2.1 |  | Ułożenie rur ochronnych na istniejących sieciach | m | 12,5 |  |  |
| 12 | GG.00.12.01 | GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | * | * | * |  |
| 12.1 | GG.00.12.01 45233000-9 | GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | * |  |
| 12.1.1 |  | Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych | km | 0,05 |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |