## Arkusz1
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Gmina Miasto Chełmno
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2 | budynek nr 3 | budynek nr 4 | budynek nr 5 | budynek nr 6 | budynek nr 7 | budynek nr 8 (budynek kuchnio-jadalni) | budynek nr 9 (budynek klub) | budynek nr 10 (budynek koszarowy nr 2)
1 | Adres budynku |  | ul. Dworcowa 1 | Osiedle nad Browiną | ul. Dworcowa 1 | ul. Dworcowa 1 | ul. Kamionka 3 | ul. Aleja 3 Maja | ul. Aleja 3 Maja 5 | ul. Biskupia 16 | ul. Biskupia 16 | ul. Biskupia 16
2 | Rok budowy |  | 1912 | 1965 | 1968 | 1912 | adaptacja 2000 | 2012 | XIX w | 1913 | ul. Bskupia 16 | ul. Bskupia 16
3 | Czy budynek jest użytkowany? |  | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie
4 | Przeznaczenie budynku |  | biura, siłownia, CEPiK | biura, sztnie, natryski | biuro, szatnie, natryski, stołówka | biura, daraże, warsztat z kanałem | lokal MOPiRPU (pełne wyposażenie na jego działalność | pomieszczenie gospodarcze, WC, pokój trenera | do adaptacji (budynek po SP 1) | do adaptacji | do adaptacji | do adaptacji
5 | Powierzchnia użytkowa |  | 2580 m2 | 198m2 | 72m2 | 114m2 | 435m2 | 58,20m2 | 1755.84 o 429.92 korytarze,klatki chodowe, łazienki | 986m2 | 759m2 | 3145m2
6 | Czy budynek jest zabytkiem / ma charakter zabytkowy? |  | tak | nie | nie | tak | nie | nie | tak | tak | tak | tak
7 | Wartość księgowa budynku |  | 7550398 | 309834 | 163600 | 25500 | 1070802 | 133930 | 1414909.04 | 111140.11 | 85552.78 | 354499.4 | 1966101.33
8 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | cegła, drewno | cegła, beton | beton, cegła | cegła | cegła | drewno | cegła | cegła, drewno | cegła, drewno | cegła, drewno
9 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | legary drewniane, stropy klein i cegła | beton | beton | betonowe | betonowe | płyta OSB | drewniana | legary drewniane, stropy klein i cegła | legary drewniane, stropy klein i cegła | legary drewniane, stropy klein i cegła
10 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | więźba dachowa drewniana | beton pokryty papą zgrzewną | beton | więźba dachowa drewniana | więźba dachowa drewniana | płyta OSB | drewniana | więźba dachowa drewniana | więźba dachowa drewniana | więźba dachowa drewniana
11 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | dachówka ceramiczna | papa | beton | dachówka ceramiczna | dachówka ceramiczna | płyta OSB | dachówka ceramiczna | dachówka ceramiczna | dachówka ceramiczna | dachówka ceramiczna
12 | Liczba kondygnacji |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3
13 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | bardzo dobry | bardzo dobry | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | dobry | zadawalający | zadawalający | zadawalający | zadawalający
14 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie
15 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie było | nie było | nie było
15a | Jeśli w pkt. 15 TAK, proszę wskazać jakie ? | [7 empty] | zewnętrzne pęknięcia tynku
16 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie?) |  | wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana dachówki ceramicznej, wymiana wykładzin na podłogach korytarzy, malowanie korytarzy i klatek schodowych, malowanie elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, położenie podtynkowe instalaci komputerowej, wymiana stolarki okiennej. | nie | nie | nie | nie | nie | wymiana okien,kładzenie głaci i malowanie klas,wymiana kaloryferów na II p | do remontu | do remontu | do remontu
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
17 | gaśnice |  | tak | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie
18 | liczba gaśnic |  | 19 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6
19 | hydrant zewnętrzny |  | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
20 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | hydrant wewnętrzny |  | tak | tak | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie
22 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4
23 | detektory dymu/temperatury |  | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie
24 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | instalacja tryskaczowa |  | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
26 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie
27 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 3 km | 3 km | 3 km
*UWAGA!!! Proszę o wyraźne wskazanie odpowiedzi tak lub nie. W przypadku braku zaznaczenia odpowiedzi, będzie to potraktowane jakby ta odpowiedz nie została udzielona.