## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Podatek VAT /w zł/ | Wartość (brutto) /w zł/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 12. /11x23%/ | 13. /11+12/
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników wraz z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych. | x | x | x | x | x | 1632 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie - wysięgnik o wysięgu do 1,5m | x | x | x | x | x | 870 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Montaż zacisków Al/Cu na słupach przy użyciu podnośnika | x | x | x | x | x | 876 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5 mm2 | x | x | x | x | x | 11000 | mb | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Montaż napowietrznej skrzynki bezpiecznikowej, | x | x | x | x | x | 867 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Montaż tabliczek bezpiecznikowejh lub złącz kablowych | x | x | x | x | x | 513 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Wymiana przewodu linii napowietrznej AsXSn 2x35mm2 | x | x | x | x | x | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Montaż słupa stalowego o wysokości 8m z fundamentem prefabrykowanym i wysięgnikiem o długości 1,0m | x | x | x | x | x | 17 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Montaż słupa stalowego o wysokości 9m z fundamentem prefabrykowanym i wysięgnikiem o długości 1,0m | x | x | x | x | x | 20 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Montaż słupa stalowego ozdobnego o wysokości 4m z fundamentem prefabrykowanym i wysięgnikiem ozdobnym | x | x | x | x | x | 80 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Montaż słupa betonowego wirowanego o wysokości 10m z wysięgnikiem o długości 1,5m | x | x | x | x | x | 1 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Montaż słupa stalowego o wysokości 12m z fundamentem prefabrykowanym i wysięgnikiem 5-ramiennym o długości 2,0m | x | x | x | x | x | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Montaż sterowników w szafach z możliwością przesyłania danych pomiędzy oprawami a centrum zarządzania bezprzewodowo | x | x | x | x | x | 23 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Montaż czujników PIR | x | x | x | x | x | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w istniejących szafach sterujących | x | x | x | x | x | 43 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Pomiary mocy zainstalowanej oraz cos φ . | x | x | x | x | x | 43 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 2 | t | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 43 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 1632 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 21.; 2.: Sytuacja ośw. nr 1, moc referencyjna 26W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: Sytuacja ośw. nr 2, moc referencyjna 38W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: Sytuacja ośw. nr 3, moc referencyjna 71W; 8.: 19; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: Sytuacja ośw. nr 4, moc referencyjna 55W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: Sytuacja ośw. nr 5, moc referencyjna 55W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: Sytuacja ośw. nr 6, moc referencyjna 55W; 8.: 39; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 27.; 2.: Sytuacja ośw. nr 7, moc referencyjna 55W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 28.; 2.: Sytuacja ośw. nr 9, moc referencyjna 106W; 8.: 93; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 29.; 2.: Sytuacja ośw. nr 10, moc referencyjna 55W; 8.: 167; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 30.; 2.: Sytuacja ośw. nr 13, moc referencyjna 71W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 31.; 2.: Sytuacja ośw. nr 14, moc referencyjna 106W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 32.; 2.: Sytuacja ośw. nr 22, moc referencyjna 38W; 8.: 69; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 33.; 2.: Sytuacja ośw. nr 24, moc referencyjna 36W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 34.; 2.: Sytuacja ośw. nr 25, moc referencyjna 55W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 35.; 2.: Sytuacja ośw. nr 29, moc referencyjna 106W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 36.; 2.: Sytuacja ośw. nr 33, moc referencyjna 38W; 8.: 98; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 37.; 2.: Sytuacja ośw. nr 45, moc referencyjna 38W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 38.; 2.: Sytuacja ośw. nr 46, moc referencyjna 36W; 8.: 145; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 39.; 2.: Sytuacja ośw. nr 49, moc referencyjna 55W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 40.; 2.: Sytuacja ośw. nr 50, moc referencyjna 71W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 41.; 2.: Sytuacja ośw. nr 52, moc referencyjna 71W; 8.: 139; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 42.; 2.: Sytuacja ośw. nr 53, moc referencyjna 71W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 43.; 2.: Sytuacja ośw. nr 54, moc referencyjna 36W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 44.; 2.: Sytuacja ośw. nr 55, moc referencyjna 36W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 45.; 2.: Sytuacja ośw. nr 56, moc referencyjna 55W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 46.; 2.: Sytuacja ośw. nr 65, moc referencyjna 55W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 47.; 2.: Sytuacja ośw. nr 68, moc referencyjna 26W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 48.; 2.: Sytuacja ośw. nr 73, moc referencyjna 55W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 49.; 2.: Sytuacja ośw. nr 77, moc referencyjna 26W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 50.; 2.: Sytuacja ośw. nr 79, moc referencyjna 26W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 51.; 2.: Sytuacja ośw. nr 81, moc referencyjna 36W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 52.; 2.: Sytuacja ośw. nr 83, moc referencyjna 36W; 8.: 53; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 53.; 2.: Sytuacja ośw. nr 85, moc referencyjna 38W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 54.; 2.: Sytuacja ośw. nr 91, moc referencyjna 38W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 55.; 2.: Sytuacja ośw. nr 95, moc referencyjna 38W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 56.; 2.: Sytuacja ośw. nr 100, moc referencyjna 36W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 57.; 2.: Sytuacja ośw. nr 103, moc referencyjna 26W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 58.; 2.: Sytuacja ośw. nr 104, moc referencyjna 26W; 8.: 19; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 59.; 2.: Sytuacja ośw.Ozdobne 55W 1, moc referencyjna 55W; 8.: 212; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 60.; 2.: Sytuacja ośw. Ozdobne 55W 2, moc referencyjna 55W; 8.: 104; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 61.; 2.: Sytuacja ośw. Ozdobne 33W, moc referencyjna 33W; 8.: 83; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 62.; 2.: Sytuacja ośw. Parkowe 30W, moc referencyjna 30W; 8.: 172; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1.: 63.; 2.: Sytuacja ośw. Parkowe 40W, moc referencyjna 40W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0
1666
8.: Razem koszty PLN | 0 |  | 0